## 设备明细表
资产包 | 序号 | 资产名称 | 资产类别 | 资产位置 | 数量
资产包1 | 1 | WDZN-RYJS-2X1.5铜芯电线 | 电气设施 | 深圳市光明区玉塘街道（深圳九洲工业园） | 约16018米
| 2 | WDZN-KYJY-16*1.5铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约875米
| 3 | WDZN-KYJY-4*4铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约110米
| 4 | WDZN-KYJY-2*4铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约210米
| 5 | BVR-1*240铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约477米
| 6 | BVR-1*120铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约124米
| 7 | BVR-1*70铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约172米
| 8 | BVR-1*16铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约43米
| 9 | ZR-YJV-0.6/1KV3*35+2*16铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约6米
| 10 | ZR-YJV-0.6/1KV5*16铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约130米
| 11 | ZR-YJV-0.6/1KV4*240+1*120铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约152米
| 12 | ZR-YJV-0.6/1KV3*240+1*120铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约5米
| 13 | ZR-YJV-0.6/1KV4*150+1*95铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约13米
| 14 | ZR-YJV-0.6/1KV3*70+2*35铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约143米
| 15 | ZR-YJV-0.6/1KV3*50+2*25铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约16.2米
| 16 | ZR-YJV-0.6/1KV3*120+2*70铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约106米
| 17 | ZR-YJV-0.6/1KV4*120+1*70铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约707米
| 18 | ZR-YJV-0.6/1KV4*150+1*95铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约97米
| 19 | ZR-YJV-0.6/1KV4*185+1*95铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约768米
| 20 | ZR-YJV-0.6/1KV4*35+1*16铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约158米
| 21 | ZR-YJV-0.6/1KV4*50+1*25铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约330米
| 22 | ZR-YJV-0.6/1KV4*70+1*35铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约770米
| 23 | ZR-YJV-0.6/1KV4*95+1*35铜芯电缆 | 电气设施 |  | 约398米
资产包2 | 24 | 火灾自动报警主机 | 消防电子设备 |  | 3套
| 25 | 液位显示仪 | 消防电子设备 |  | 1套
| 26 | 电话主机 | 消防电子设备 |  | 1台
| 27 | 广播录放盘 | 消防电子设备 |  | 3台
| 28 | 广播功放 | 消防电子设备 |  | 3台
| 29 | 多线控制单元 | 消防电子设备 |  | 3台
| 30 | 消防稳压泵 | 消防电子设备 |  | 2台
资产包3 | 31 | 监控镜头 | 电子设备 |  | 20个
| 32 | 电视屏 | 电子设备 |  | 9个
资产包4 | 33 | 止回阀 | 消防设备 |  | 2套
| 34 | 泄压阀 | 消防设备 |  | 2套
| 35 | 监控立杆 | 监控设备 |  | 5根
| 36 | 庭院灯杆 | 照明设备 |  | 17根
| 37 | 旧路灯 | 照明设备 |  | 55盏
| 38 | 旧泛光灯 | 照明设备 |  | 12盏
| 39 | 1.0mm厚矩形铁皮风管 | 消防设备 |  | 42㎡
| 40 | 信号蝶阀 | 消防设备 |  | 1套
| 41 | 轻钢龙骨 | 建筑原材料 |  | 60kg
| 42 | 螺杆 | 建筑原材料 |  | 78kg
| 43 | 自来水表 | 计量仪表 |  | 75套
| 44 | 垃圾桶 | 园区配套设施 |  | 12个
| 45 | 篮球架 | 园区配套设施 |  | 2个
| 46 | 消防应急灯、应急疏散指示灯 | 消防设备 |  | 903套